## 標準記号
１． | 管種の表示記号
管種 |  |  |  | 表示記号 |  | 管種 |  |  |  |  | 表示記号
ダクタイル鋳鉄管 |  |  |  | DIP |  | ポリブデン管 |  |  |  |  | PBP
ダクタイル鋳鉄管耐震型 |  |  |  | DIP-GX,NS,SⅡ |  | 銅管 |  |  |  |  | CP
鋳鉄管 |  |  |  | CIP |  | 鉛管 |  |  |  |  | LP
配水用ポリエチレン管 |  |  |  | HPPE |  | 塗覆装鋼管 |  |  |  |  | SP
硬質塩化ビニル管 |  |  |  | VP |  | 亜鉛メッキ鋼管 |  |  |  |  | GP
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 |  |  |  | HIVP |  | ステンレス管 |  |  |  |  | SS
ゴム輪形硬質塩化ビニル管 |  |  |  | RRVP |  | 波状ステンレス管 |  |  |  |  | CSST
石綿セメント管 |  |  |  | ACP |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  |  |  |  | SGP-HV
ポリエチレン管 |  |  |  | PP |  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  |  |  |  | SGP-VA,VB,VD
架橋ポリエチレン管 |  |  |  | XPEP |  | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |  |  |  |  | SGP-PA,PB,PD
２． | 管種・口径の表示記号
管種 |  |  | 表示 |  |  |  | 表示例
表示例（配水管） |  |  | 黒色の実線で表示。（管種・口径共通）
実線
管種 口径
表示例（給水管） |  |  | 新設管は、赤色の実線で表示。 既設管は、赤色の破線で表示。 | [5 empty] | 既設 | 新設
管種 口径
３． | 工事別の給水管表示
管種 |  | 表示例 |  |  | 管種 |  | 表示例
新設管 |  |  |  |  | φ75mm以上 片落 記号表示
赤実線
[8 empty] | DIP φ150 |  |  | HPPE φ100
既設管
赤破線
撤去管 埋没管 |  |  |  |  | φ50mm以下 片落 非記号表示
黒斜線等で消す
[8 empty] | VP φ50 |  | PP φ20
水道以外 |  | 水道以外の配管がある場合、青色または緑色で給水栓位置のみ記入。

## 対照表
表示記号 | 統一記号 | 現行 |  |  |  | 備考
|  | 鶴岡市 |  | 酒田市 | 遊佐町
止水栓
ボール式止水栓 （逆防付）
ボール式止水栓
仕切弁
逆止弁
逆止弁付止水栓 (ﾒｰﾀｰ筺内)
片落管
防護管 (保護管）
キャップ止
消火栓
消火栓 （地上式単口）
消火栓 （地上式双口）
吸排気管
減圧弁
|  | 一次側 | 二次側
ヂスクバルブ
ポンプ
加圧ポンプ（ﾕﾆｯﾄ） 増圧給水設備
高置水槽
受水槽
水抜栓 （屋外操作式）
水抜栓 （遠隔操作式）
水抜栓 （電動式）
メーター
一般給水栓 ：平面
一般給水栓 ：立面
湯水混合栓 ：平面
湯水混合栓 ：立面
シャワー混合栓 ：平面
シャワー混合栓 ：立面
フラッシュ・ダイレクト ：平面
フラッシュ・ダイレクト ：立面
ボールタップ ：平面
ボールタップ ：立面
タンクレストイレ ：平面
タンクレストイレ ：立面
不凍水栓 ：平面
不凍水栓 ：立面
特殊器具 ：平面
特殊器具 ：立面
スプリンクラーヘッド ：平面
スプリンクラーヘッド ：立面
立上り部
XPEPヘッダー ：平面
XPEPヘッダー ：立面
管の交差 ：平面
管の交差 ：立面
割Ｔ字管
定水位弁
M
Ｐ
ＢＰ
A
P
H
RM
E
H
M
M
H
A
P
ＢＰ
E
RM
M
M
M
Ｘ
E

## 統一記号_ヨコ
４． |  | 弁栓類その他の表示記号
名称 |  |  | 止水栓 |  | 仕切弁 |  | 逆止弁 | 逆止弁付止水栓 (ﾒｰﾀｰ筺内) |  | 片落管 | 防護管 (保護管） | キャップ止 | 消火栓 | メーター
表示記号
名称 |  |  | 吸排気管 |  | ポンプ |  | 加圧ポンプ （ﾕﾆｯﾄ） | 高置水槽 | 受水槽 |  |  | 水抜栓
[12 empty] | 屋外操作式 | 遠隔操作式 | 電動式
表示記号
名称 |  |  | 一般給水栓 |  |  |  | 湯水混合栓 |  | シャワー混合栓 |  | フラッシュバルブ |  | ボールタップ
|  |  | 平面 |  | 立面 |  | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 | 平面 | 立面
表示記号
水
湯
[5 empty] | 水 | 湯
名称 |  |  | タンクレストイレ |  |  |  | 不凍水栓 |  | 特殊器具 （スプリンクラー含む） |  | ヘッダー |  | 管の交差
|  |  | 平面 |  | 立面 |  | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 | 平面 | 立面
表示記号
※特殊器具記号で記入するもの
ボイラー、電気温水器、製氷機、食洗機、活水器、浄水器、スプリンクラーヘッド、ウォシュレット等
M
M
Ｘ
H
A
P
ＢＰ
RM
E
M

## 統一記号_タテ
４． | 弁栓類その他の表示記号
名称 |  | 止水栓 | 仕切弁 | 逆止弁 | 逆止弁付止水栓 (ﾒｰﾀｰ筺内) |  |  |  | 片落管 | 防護管 (保護管） | キャップ止
表示記号
名称 |  | 消火栓 | 吸排気管 | ポンプ | 加圧ポンプ （ﾕﾆｯﾄ） |  | 高置水槽 |  | 受水槽 | メーター
表示記号
名称 |  | 水抜栓 |  |  | 一般給水栓 |  |  |  | 湯水混合栓
|  | 屋外操作式 | 遠隔操作式 | 電動式 | 平面 |  | 立面 |  | 平面 | 立面
表示記号
水
湯
[7 empty] | 水 | 湯
名称 |  | シャワー混合栓 |  | フラッシュバルブ |  |  | ボールタップ |  |  | タンクレストイレ
|  | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 |  | 平面 |  | 立面 | 平面 | 立面
表示記号
名称 |  | 不凍水栓 |  | 特殊器具 （スプリンクラー含む） |  |  | ヘッダー |  |  | 管の交差
|  | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 |  | 平面 |  | 立面 | 平面 | 立面
表示記号
※特殊器具記号で記入するもの
ボイラー、電気温水器、製氷機、食洗機、活水器、浄水器、スプリンクラーヘッド、ウォシュレット等
M
M
Ｘ
H
A
P
ＢＰ
M
RM
E